**Y-IT3.140**1**

**ACTA DE REUNIONES**

##### PROYECTO: Subestaciones SIGERE V 2.0

**UEB:** Aplicaciones de Redes

***ACTA de reunión de expertos para versión mayor de Subestaciones SIGERE***

ACTA No.\_3\_

FECHA: 18-10-2017

HORA: 9:00 am – 4:00 pm

LUGAR: Empresa Eléctrica de Camagüey

|  |  |
| --- | --- |
| **Participante** | **Cargo** |
| Reinier Hernández Perera | Especialista ATISS |
| Abel Ricardo Sarmiento | Especialista Subestaciones, Holguin |
| Victor Arley Pérez Blanco | Especialista ATISS |
|  |  |
|  |  |

***Orden del día.***

1. Captación de nuevos requerimientos.

***Desarrollo.***

**Pantalla de TC**

* En la pantalla de TC que salga el nombre de la subestación.
* En equipo primario asociado cambiar línea por interruptor, y que salgan los interruptores de la subestación
* Cuando se de insertar que se guarde el TC que se escriban los datos de los devanados del TC anterior.
* Cuando se da guardar se quita la frecuencia y la In Primaria.

**Pantalla de TP**

* En la pantalla de TP que salga el nombre de la subestación
* Adicionar voltaje instalado igual que en TC con los mismos datos a desplegar (quitar Vn Primario)(se puede solo cambiar la etiqueta).
* Quitar In Primaria, In Trabajo Primaria, In Secundaria.

Adicionar Voltaje Nominal Primario(en Volts) se van a desplegar los valores:

2400,4160,4160/√3,4330,4330/√3,13200,13200/√3,13800,13800/√3,33000,33000/√3,34500,3,4500/√3,35000,35000/√3,110000/√3,115000/√3,120000/√3,132000/√3,220000/√3

* Cuando se de insertar que se guarde el TP que se escriban los datos de los devanados del TP anterior.
* Arreglar que cuando se da guardar se quita la frecuencia.
* En los devanados en tensión nominal que se desplieguen los valores captados en el documento de requerimientos de TP.

**Responsable de implementar lo anterior: Víctor Arley Fecha Cumplimiento: 20 de noviembre**

**Reportes**

* Hacer un Reporte de existencia de los TC y TP con la misma filosofía de los reportes de transformadores.

**Responsable: Víctor Arley Fecha Cumplimiento: 30 de noviembre**

**Elaborado por la organización:** Reinier Hernández Perera  **firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cliente:** Reynerio Cabrera Durán  **firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**