Nellito  en el adjunto lo que vimos de las SE en instalaciones, revisen y si estás de acuerdo le des luz verde al equipo SIGERE para los cambios. Mañana les envío lo de transformadores de potencia con los nomencladores.

Saludos a todos abel

El correo anterior es referido a esas dos pantallas. Saludos abel

En lo que analizamos referido a los transformadores de potencia, quedamos que en esa pantalla solo usarla para declarar todos los datos que necesitamos del transformador. En el exel los nomencladores y en rojo las nuevas cosas que analizamos incluir para que sea una sola pantalla para todos los transformadores sin importar si están en una SE de distribución o de transmisión.

Saludos

abel

Ok vale, esas especificaciones internas del funcionamiento valen, siempre esperen que nellito le des luz verde que fue como quedamos.

saludos

La inspección la revisamos y funcionaba por el modelo del procedimiento, solo quedamos en mejorarlo e incluirle el tema de alumbrado, candados, etc.  y adaptarlo a lo que tenemos ahora instalado.

Los comentarios directo sobre las fotos para que se entienda mejor. Igualmente propuesta de los nomencladores para estandarizar.

Saludos abel .

El mantenimiento de las SE de Distribución quedamos que lo vamos hacer nuevo completo. Vamos a usar el protocolo de mantenimiento que está en el procedimiento modificando e incrementando a lo  que tenemos hoy.

Saludos.

Paramos hasta la semana que viene, cierre de información mensual.