## transformador
Transformador
Datos
Nombre: |  | Grupo Conexión:
Serie: |  | Zcc (%): |  | Todos estos datos (menos tap encontrado y tap dejado) que los hale de lo que tenemos declarado en transformadores de potencia.
# Empresa: |  | Peso total (ton): |  | Tener en cuenta que en una SE pueden ser n transformadores
Potencia (KVA): |  | Peso aceite (ton):
Fabricante: |  | Total Taps:
Tensión primaria (kV): |  | Tap encontrado: |  | estos a llenar (se mueve varias veces durante las pruebas y al final si no se acuerda en cual estaba es un problema)
Tensión primaria (kV): |  | Tap dejado:
Chequeo exterior del equipo
Tanque Expansión: |  | Indicador nivel aceite |  | A varios de estos podemos estandarizar el estado
Busholtz: |  | Nivel aceite
Bushing alta: |  | Estado sílica
Bushing baja: |  | Termómetro
Tubo Explosor |  | Estado pintura
Válvula sobrepresión |  | Estado ventilación
Válvulas |  | Conexiones
Radiadores |  | Aterramiento tanque
Salideros o resumideros |  | Aterramiento neutro
Pruebas
temperatura ambiente
temperatura transfo
temperatura a referir resultados
Humedad Relativa
Estado tiempo
Resistencia de aislamiento | R15 | R60 | R60/R15 | Usar la misma norma que usamos en las pruebas de transformadores de distribución en taller
Alta - Baja + Tierra |  |  |  | debemos preveer que el resultado puede dar en KΩ/MΩ/GΩ
Baja - Alta + Tierra
Alta - Baja
Instrumento utilizado
Resistencia ohmica devanados | (de acuerdo al # de taps declarado arriba muestre el # de filas no todos tiene 5 taps)
| Primario |  |  | Secundario
Taps/ Fases | AB/An | BC/Bn | CA/Cn | ab/an | bc/cn | ca/cn | podriamos hasta referir el valor a la tempertura, sacar el % entre fases
1 | [6 empty] | es decir interpretar los resultados
2
3
4
5
n
Instrumento utilizado
Relación transformación | (de acuerdo al # de taps declarado arriba muestre el # de filas no todos tiene 5 taps)
taps/ medidas | de acuerdo a grupo conexión |  |  |  | igual podriamos sacar el % entre fases para evaluar el resultado
1
2
3
4
5
n
Instrumento utilizado
Rigidez Dieléctrica Aceite (KV)
Prueba 1: |  | temperatura ambiente
Prueba 2: |  | temperatura transfo
Prueba 3: |  | Humedad Relativa
Prueba 4: |  | Norma utilizada
prueba 5: |  | Instrumento utilizado
Promedio:
Observaciones:
Debemos tener en cuenta que pueden ser mas de un transformador en una SE ejemplo tenemos dos que tienen 3. En el protocolo del procedimiento solo aparece el aislamiento y la rigidez dieléctrica, ya aquí incluimos resistencia de los devanados y relación de transformación.

## desconectivos
Interruptor/recerrador
Datos Generales (los datos que ya hayan sido declarados en desconectivos ya aparezcan acá para todos los casos)
Código | Fabricante | Tipo | Serie | Año fabricación
Chequeo exterior del equipo
Limpieza tanque | bien/mal | Nro. Operaciones
Limpieza gabinete | bien/mal | % desgaste fase A
Pintura | bien/regular/mal | % desgaste fase B
Aterramiento tanque | correcto/incorrecto | % desgaste fase C
Aterramiento gabinete | correcto/incorrecto | Pruebas funcionales | ejecutada/no ejecutad
Presión SF6 | alta/normal/baja | Rótulos | bien/mal
Resistencia de contacto
Fase | resultado (µΩ)
A
B
C
Resistencia de aislamiento
Interruptor abierto |  |  | Interruptor cerrado
fase | I - T | X - T | IX - T |  | tenemos que preveer el resultado puede estar en KΩ, MΩ, GΩ
A
B
C
Cuchillas
Codigo | fabricante | Tensión nominal (kV) | Corriente nominal (A)
Limpieza aislamientos | bien/mal | Mtto al mando | ejecutado/no ejecutado
limpieza contactos | bien/mal | pruebas funcionales | ejecutada/no ejecutado
Pintura | bien/regular/mal | Aterramiento | correcto/incorrecto/no tiene
Resistencia de contacto
Fase | resultado (µΩ)
A
B
C
Resistencia de aislamiento
Cuchilla abierta
fase | I - T | X - T
A
B
C
Portafusibles
Codigo | fabricante | tipo fusible | capacidad (A)
Limpieza aislamientos | bien/mal | verificación capacidad | adecuada/inadecuada
limpieza contactos | bien/mal | pruebas funcionales | ejecutada/no ejecutado
Pintura | bien/regular/mal | Aterramiento | correcto/incorrecto/no tiene
Observaciones

## generales
Pararrayos
ubicación | fase | KV | KA | Estado | Aislamiento | aterramiento | pueden existir n pararrayos
| A |  |  | Bueno |  | correcto
| B |  |  | Malo |  | incorrecto
| C |  |  | Fuera norma
No tiene
Barra
Nombre | Material | Calibre | Estado barra | Estado puentes |  |  | pueden existir n barras
| Cobre |  | Buena | Bueno
| Aluminio |  | Mala | Malo
|  |  | Empalmes innecesarios | Empalmes innecesarios
Cerca
Tipo | Estado | Coronacion | Pintura | Aterramientos | Carteles
Malla metalica | Bueno | Bueno | Bueno | adecuados | bueno
Rejas | Regular | Malo | Regular | inadecuados | malo
Muros | Malo | No tiene | Malo | no tiene | No tiene
Mixta |  | No procede
No tiene
Puerta
Tipo | Estado | Coronacion | Pintura | Aterramientos | Carteles | Candado
Malla metalica | Bueno | Bueno | Bueno | adecuados | bueno | bueno
Reja | Regular | Malo | Regular | inadecuados | malo | malo
Mixta | Malo | No tiene | Malo | no tiene | No tiene | No tiene
No tiene |  | No procede
Alumbrado
Tipo | Potencia (W) | fotocelda | Estado
Sodio
Mercurio
Led
No tiene
Area Interior
Tipo Piso | Estado piso | Orden
Losa | Bueno | Ordenada
Gravilla | Malo | Desordenada
Tierra | Contaminado
Enyerbado
Area Exterior
Estado | Franja contra incendio
Limpia | Tiene
Sucia | No tiene